医用仪器分析

- 课程概述

《医用仪器分析》是对全校本科生（卫生管理系、英语系和护理系除外）开设的一门自然科学类选修课程。随着科学技术的不断发展，医用仪器分析方法和技术不断改进，且应用日益广泛，甚至成为医药相关专业学生必修的基础课之一。通过教学使学生了解常用的医用仪器分析方法的原理和仪器的简单结构，培养学生医用仪器的基础知识和基本技能，提高学生基本素质。

- 开课院系

药学院

- 开课学期

第4学期

- 学时分配表

《医用仪器分析》16学时，1学分，每次3学时。具体内容如下：

1、医用仪器分析概论；

2、电分析法（电池、pH计、传感器）；

3、光谱分析法（紫外-可见分光光度法、荧光分析法）；

4、波谱分析法（红外光谱法、核磁共振、质谱法）；

5、色谱分析法（气相色谱法、高效液相色谱法）；

6、复习考查。

- 授课教师简介

高苏亚，女，副教授，理学博士。近年来主要讲授《分析化学》、《仪器分析》、《物理化学》、《医学化学》等课程。具有扎实的仪器分析的理论基础，熟悉仪器分析的发展趋势，尤其是能够熟练操作紫外UV、近红外NIR、中红外MIR、荧光、化学发光、气相色谱GC、高效液相色谱HPLC、毛细管电泳HPCE、气-质联用GC-MS、液-质联用HPLC-MS等多种大型仪器。